广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次)

竞

价

文

件

项目编号：0835P246001221C1

委托单位：广东省从化监狱

采购代理机构：广东元正招标采购有限公司

发布日期：2024年07月25日

温馨提示

- 本项目为全程网上竞价，竞价人按照竞价文件的规定在南方采购交易平台（网址：http://j.eebidding.com）进行各项操作，如遇到技术问题，请咨询平台技术支持，联系电话：020-87258495-925、926、927。

- 如竞价人首次在南方采购交易平台参与竞价项目，请先在平台上进行免费注册。关于注册和报名的有关指引，请查阅南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

- 公开竞价项目，竞价人网上报名后（邀请竞价项目，则在被邀请后），登录平台，在工作台的“报名信息”功能中，下载获取本项目的竞价文件，如报名需要审核的，则按照竞价文件的“报名文件格式”要求编制并上传报名文件，项目负责人审核通过后，方可参与该项目竞价活动。

- 项目如需缴纳报名费的，竞价人通过平台在线支付方式缴纳报名费。项目如需递交保证金的，竞价人通过平台在线支付方式递交保证金，保证金在竞价活动结束后按原支付路径无息退回。

- 项目如需提交竞价方案的，竞价人应根据竞价文件“竞价方案格式”的要求，提前编制好竞价方案，网上竞价时先提交方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价。

- 网上竞价大厅将于竞价开始前30分钟向符合条件的竞价人开放，如无另行说明，竞价人在竞价开始前15分钟内务必进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

- 南方采购交易平台记载了用户参与项目竞价的全部操作记录，其中包含用户名、机器码、IP地址、微信或支付宝的支付号（如需要缴纳报名费或递交保证金的）。

- 代理机构的法律地位决定了其对竞价人上传的报名文件（如需要）、竞价方案（如需要）的相关资料真伪不做出判断，如竞价人发现相关资料被盗用或复制，建议竞价人遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非竞价文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以竞价文件为准）

目 录

第一部分  竞价邀请函	3

第二部分  采购项目内容	6

第三部分  竞价人须知	15

一、 竞价规定及方法	15

二、 无效报价的认定	15

三、 成交候选人的推荐	16

四、 竞价说明	16

五、 竞价文件的澄清或修改	17

六、 竞价保证金	17

七、 成交服务费	17

第四部分  合同书格式	19

第一条 合同项目	21

第二条 维保目录清单	21

第三条 服务要求	25

第四条 履约保证金与支付方式	25

第五条 工作人员进出监管区须知	26

第六条 保密要求	28

第七条 管理要求	28

第八条 争议的解决	28

第九条 合同生效	28

第十条 其它	29

第五部分  报名文件格式	30

第六部分  竞价方案格式	38

- 第一部分  竞价邀请函

一、项目基本情况

项目编号：0835P246001221C1

项目名称：广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次)

采购需求：详见本项目《竞价文件》第二部分“采购项目内容”

最高限价（采购预算）：人民币357,660.00元

| 采购内容 | 服务期 | 最高限价（人民币/元） |
| --- | --- | --- |
| 广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次) | 贰年，合同一年一签。（以合同约定为准） | 357,660.00 |

注：竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

二、申请人的资格要求

- 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构参与竞价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

- ①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；③具有履行合同所必需的货物、设备和专业技术能力；④参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；⑤具备法律、行政法规规定的其他条件；⑥法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；提供《供应商资格承诺函》。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体（提供①或②其中一项即可）；同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网-信用服务-信用分类查询①失信被执行人；②重大税收违法失信主体（提供①或②其中一项即可），以上请查询分别截图加盖公章扫描为一个PDF文件上传）。

4.供应商拟派维保技术人员要求：①提供一名维保技术人员须持有由国家相关部门颁发的中级（或以上）电工职业资格证书，②提供一名维保技术人员须持有低压电工操作证，③提供一名维保技术人员须持有电焊特种作业操作证；④维保技术人员为男性，身体健康；（注：以上三种证书分别三人持有或一人同时持有三证均符合要求，供应商须提供项目报名截止前6个月内任意一个月为其购买社保的证明文件。需提供以上相关证书的复印件及网站查询截图，须保证证书真实有效，否则按无效报名资格处理。）

5.本项目不允许分包、转包且不接受联合竞价；

三、获取报名文件

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名须按竞价文件“第五部分 报名文件格式”要求提供盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任，报名审核通过后即可参与本项目竞价活动。

报名方式：线上报名。

报名费：免费报名。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

四、报名及提交报名附件截止时间

竞价人请于2024年07月26日00时00分至07月30日17时30分前通过平台报名。

五、竞价时间

项目竞价时间为：2024年07月31日9时00分17时00分（北京时间），请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

六、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系人：

单位名称：广东省从化监狱

联系人：张警官

2、项目负责人：

名  称：广东元正招标采购有限公司

地  址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼

联系方式：万先生 020-87258495-928

联系邮箱：gdyzzblb@163.com

3、平台技术支持：

李先生，刘先生，电话：020-87258495-926、927

广东元正招标采购有限公司

2024年07月25日

# 第二部分  采购项目内容

一、项目概况

（一）项目要求：供应商必须认真阅读及了解项目需求清单，明白采购人对项目维保人员的要求，施工时间及施工地点的特殊性，对项目的实施难度要有预见性，要充分研判，确保自身有能力完成项目需求。若成交供应商签订合同后而又无能力履行合同，采购人有权立即解除合同，没收履约保证金，并在今后的同类项采购项目中剔除该公司的竞价资格。因成交供应商不能完全响应采购人需求，造成的损失责任全部由成交供应商承担。

（二）项目名称：广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务。

（三）项目预算：178830元一年，两年总预算357660元（含税费以及与该项目相关的所有费用）

（四）项目内容详见维保目录。

对设施设备进行日常维保，以及遇有突发故障时要开展抢修工作。所需的材料由采购人提供，不需成交供应商提供，成交供应商只负责提供维保服务。

（五）项目地点：采购人指定的区域。

二、服务期限

贰年，合同一年一签。（以合同约定为准）。

三、报价方式

采取总价包干方式。

四、项目工作要求

1.工作时间要求：全年（含周六日、国家法定节假日）出现设施设备故障的情况，能立即安排人员在收到采购人通知2小时内抵达指定地点开展抢修工作，以保障监狱设施设备的正常运作。

2.严格完成项目《维保目录》的工作内容，工作频次必须达标。

3.设备维保后能正常使用，因成交供应商原因导致设备损坏需赔偿采购人同等价位（价位对比市场调查价相同，由采购人认定价位）及相同功能的设备以供使用。

4.成交供应商不能无正当理由拒绝维保，发现无维保价值的设备需上报采购人，并形成书面说明交至采购人审核，不得作假证明。其他无法维保情形的，也需提供情况说明。

5.成交供应商维保过程中发现设施、设备需要更换配件的，形成清单或书面报告报至采购人审核。

6.每次维保后出具维保工作单且需要双方在场人员签名确认，并于每月形成汇总工作清单并附每次维保单作为佐证材料。

7.成交供货商拟派的工作人员，须持有由公安机关开具的有效期内的无犯罪记录证明，以及持有国家相关部门颁发的中级（或以上）电工职业资格证书或者持有低压电工操作证，或者持有电焊特种作业操作证。以上的证明或者证书需在办理监管区出入卡前交给采购人。

五、履约保证金与支付方式

1.提交说明

（1）时间：合同签订之日起10个工作日内。

（2）金额：合同金额5%。

（3）方式：银行转账。

2.退还说明

（1）时间、方式和条件：成交供应商履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起30日内一次性无息退还。

（2）成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除成交供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，履约保证金扣除后，成交供应商须在五个工作日内将履约保证金补齐至合同金额的5%。

3.履约保证金扣除情形

（1）采购人设备出现问题后，成交供应商未经采购人同意，不能在2小时内安排人员抵达指定区域维保的，第一次发现此情形扣除履约保证金50%，第二次发现此情形扣除履约保证金80%，第三次发现扣除履约保证金100%，第四次发现此情形的，采购人有权直接终止项目，且扣除履约保证金100%。

（2）采购人发现成交供应商未经采购人同意，不按《维保目录》中要求工作的，第一次发现扣除履约保证金20%，第二次发现扣除履约保证金50%，第三次发现的扣除履约保证金100%，第四次发现此情形的，采购人有权直接终止项目，且扣除履约保证金100%。

履约保证金扣除后，成交供应商要在5个工作日内（从扣除第一天算起）补齐履约保证金。

4.支付方式：采取先服务后付款的方式，采购人三个月支付（第四个月支付前三个月的服务费，依次类推）一次费用给成交供应商。成交供应商于第四个月初将合法有效的发票交付采购人，采购人在收到发票后15个工作日内，以转账的方式将服务费支付给成交供应商。

成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交供应商开具的正式发票；

（3）验收报告或每月工作汇总清单（加盖采购人公章）；

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

六、工作人员进出监管区须知

由于采购人工作的特殊性，成交供应商应严格要求本单位工作人员严格遵守采购人的相关管理规定。

（一）外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。

（二）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。

（三）外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明。

（四）凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

（五）外来车辆应凭审批手续并由监狱人民警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

（六）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

（七）外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》。凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。

（八）外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；

违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；

危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。

（九）外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

（十）外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：

1、不得擅自与服刑人员接触，与服刑人员认老乡、攀亲结友；

2、不得为服刑人员传带、保管任何物品；

3、不得为服刑人员邮寄信件、捎口信或替服刑人员打电话；

4、不得在监管区拍照、摄像或录音；

5、不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6、不得与服刑人员交谈业务以外的内容；

7、不得散布不利于服刑人员改造的言论；

8、不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动；

9、不得破坏监狱设施；

10、患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区；

11、不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

七、合同签订

成交供应商需在采购人确认成交结果后15个工作日内与采购人签订合同。

八、保密要求

未经采购人事先书面同意，成交供应商不得将采购人为本项目提供的相关资料提供给任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。成交供应商不得对外泄露监狱的监管设施布局及监狱管理情况，不得向无关人员谈及监狱工作秘密。成交供应商要对因泄密而对采购人造成的一切损失和不良影响承担责任并赔偿。

九、成交供应商的管理要求

（一）成交供应商有以下行为，经调查属实的，采购人将立即解除相关供应合同：

1.弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

2.成交供应项目有转包、分包行为的；

3.经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交供应项目能力的；

4.无正当理由（未经采购人同意）拒绝履行合同的；

5.有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

6.因成交供应商原因导致监管区内发生监管安全事故的；

7.采购人发现成交供应商的工作人员为监狱服刑人员传带物品的；

8.技术工作人员按照项目要求，必须持有的相关证书或资质虚假的。

（二）供应商必须依据国家有关法律法规要求建立健全各项管理制度，有明确的安全责任人，保证工作人员安全。因成交供应商施工操作不当、安全防护做得不到位等原因导致发生安全事故，除解除合同、扣除全部履约保证金外，成交供应商还需承担全部损失。

附录：维保目录（除了注明监区的，其余为伙房区域）

| 维保目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 维保内容 | 备注 |
| 1 | 冰箱 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 2 | 农药残留检测仪 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 3 | 冷冻库（低温冷库） | 1座 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 4 | 冷藏库（高温冷库） | 1座 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 5 | 大型切菜机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 6 | 冬瓜削皮机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 7 | 多功能冻肉机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 8 | 分瓣机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 9 | 鸡鸭带骨切块机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 10 | 球茎类切菜机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 11 | 切肉丝肉片机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 12 | 清洗去皮机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 13 | 去鳞杀鱼机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 14 | 蔬菜切根机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 15 | 洗菜机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 16 | 叶菜部预洗输高级 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 17 | 切块机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 18 | 水压式杀鱼机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 19 | 绞肉机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 20 | 包子馒头机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 21 | 永强压面机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 22 | 新麦和面机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 23 | 新麦搅拌机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 24 | 新南方发酵柜 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 25 | 不锈钢面粉车 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 26 | 糖粉车 | 4台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 27 | 百旺雪柜 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 28 | 大米提升机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 29 | 洗米机 | 3台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 30 | 美的24盘双门电热蒸饭柜 | 10台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 31 | 北区蒸饭柜 | 3台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 32 | 北区煲汤炉 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 33 | 单头电磁大锅灶 | 13台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 34 | 美的电磁单头大炒炉 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 35 | 电磁灼菜大锅炉 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 36 | 电磁单头小炒炉 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 37 | 单头电磁汤炉 | 4台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 38 | 传送式洗消烘一体机(洗碗机） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 39 | 除渣机（洗碗） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 40 | 次氯酸钠发生器 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 41 | 节能高效电热保湿消毒柜 | 4台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 42 | 消毒柜 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 43 | 开水器 | 8台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 44 | 四盆食品配餐输送带 | 4条 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 45 | 空压机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 46 | 清洗机（高压洗车水枪） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 47 | 高压洗车水枪 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 48 | 厨余垃圾粉碎分离一体机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 49 | 大型保温饭菜餐车 | 13台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 50 | 早餐车（大） | 5台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 51 | 早餐车（旧） | 4台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 52 | 早餐车（小） | 4台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 53 | 电动牵引车（FD4000） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查；仅需更换轮胎以及补充电池液（轮胎及电池液材料由采购人负责） |
| 54 | 电动牵引车（LQQ050） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查；仅需更换轮胎以及补充电池液（轮胎及电池液材料由采购人负责） |
| 55 | 电动牵引车（小黄车） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查；仅需更换轮胎以及补充电池液（轮胎及电池液材料由采购人负责） |
| 56 | 不锈钢平板车（不锈钢手推车） | 35台 | 按需维保 | 月均2次车轴承除锈 |
| 57 | 液压叉车 | 2台 | 按需维保 | 月均2次清洁轴承上油，防锈 |
| 58 | 洗地机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 59 | 地面吹干机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次清洗扇叶 |
| 60 | 磅秤 | 2台 | 按需维保 | 每月1次检测，润滑 |
| 61 | 抽排系统 | 5套 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 62 | 新风系统 | 3套 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 63 | 储水式多功能工作台 | 6张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 64 | 不锈钢单大星盆（加轮子） | 4个 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 65 | 不锈钢单大星盆台 | 19张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 68 | 双层工作台 | 30张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 69 | 双通打荷台 | 1张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 70 | 三星盆台 | 1张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 71 | 收污台 | 4张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 72 | 不锈钢四层货架 | 33个 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 73 | 不锈钢地架 | 112个 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 74 | 地漏格栏网 | 130m | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 75 | 不锈钢拖车 | 6台 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 76 | 不锈钢储物柜 | 8个 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 77 | 吊扇 | 391台 | 按需维保 | 半年全面检修一次以上（包括各监区功能厅） |
| 78 | 紫外线灯 | 28支 | 按需维保 |  |
| 79 | 灭蝇灯 | 10个 | 按需维保 |  |
| 80 | 玻璃窗 | 30扇 | 按需维保 |  |
| 81 | 不锈钢饭菜桶 | 150个 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 82 | 氩弧焊 | 1套 | 按需维保 | 月均消耗氩气25L |
| 83 | 电焊 | 1套 | 按需维保 | 月均消耗32焊条10支 |
| 84 | 大型洗衣机 | 13台 | 按需维保 | 半年维保一次 |

# 第三部分  竞价人须知

  - 竞价规定及方法

- 竞价人应在竞价开始前15分钟，进入南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）的竞价大厅。

- 本项目不得少于3家竞价人报名参与竞价，本次项目需要上传竞价方案，不得少于3家竞价人递交报价，否则作竞价失败处理，项目负责人终止竞价。

- 本项目采取一轮报价，按总金额报价。竞价人报价务必认真考虑，慎重报价，报价一经提交，不得修改。《报价明细表》中的报价与网上竞价报价必须一致，如出现竞价人的网上竞价与上传的《报价明细表》中的报价不一致的，作无效报价处理。

- 竞价大厅由本项目的项目负责人主持，启动竞价后，请参与本项目的所有竞价人先上传竞价方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效报价，特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。

- 待所有竞价人报价完成后或已到竞价结束时间，竞价大厅报价结束，公布最低报价，竞价人通过“报价一览表”查看报价。竞价过程中提前离开的竞价人，可在竞价结束后登录平台查阅报价一览表。

- 竞价主持人结束竞价，竞价人即可离开网上竞价大厅，具体竞价结果将在平台公布，请竞价人留意平台公告。

  - 无效报价的认定

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的真实有效资质文件，将被视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，不接受总价优惠折扣形式的报价供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

(a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目:

(b)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

(d)不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

(e)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(f)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(g)不同供应商的响应文件相互混淆；

(h)不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

  - 成交候选人的推荐

本项目由采购人及采购代理机构对竞价方案进行合格性检查（即符合竞价文件规定为合格），竞价方案检查合格的报价为有效报价，对有效报价采取经核算后最低报价成交原则即经核算后最低价为第一成交候选人，以此类推，推荐3家成交候选人（有效报价不足3家按竞价失败处理），最终确定1家成交人。

如竞价方案合格的多家竞价人的经核算后最低报价相同，均推荐为成交候选人，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序。

如成交人放弃成交或者成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他成交候选人中确定成交人，没有其他成交候选人的，应当重新组织采购活动。

  - 竞价说明

（1）竞价供应商需对竞价文件中所有条款进行整体响应，若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

（2）成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新组织采购活动或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

（3）成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。情节严重的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

（4）竞价供应商咨询与项目相关的事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面文件答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

（5）采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务及工程质量要求，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

（6）竞价供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部真实有效资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

（7）采购人认为成交供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，可视为无效竞价。采购人有权取消其成交资格。

  - 竞价文件的澄清或修改

（1）如竞价文件内容需要澄清或者变更的，内容以发布在平台上的澄清（更正/变更）公告为准。公告一经发出，视为各供应商已获知。

（2）无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，报名供应商应按要求履行相应的义务。如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构可视项目情况相应顺延报名的截止时间。

（3）采购人或者采购代理机构发出的澄清或变更的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

  - 竞价保证金

本项目不收取竞价保证金。

  - 成交服务费

（一）成交服务费

本次竞价向成交供应商收取的成交服务费，须向采购代理机构缴纳成交服务费。根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015] 299号文规定。费率按以下比例收取，按成交金额（折扣率或下浮率项目按预算金额）的1.0%计算：

成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：

开户名称：广东元正招标采购有限公司

开户银行：农行广州永福南支行

银行账号：44034501040004829

注明用途：（项目编号）成交服务费

（二）申请发票

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

（三）成交通知书

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书与采购人开展合同办理。

本竞价文件的解释权归“广东元正招标采购有限公司”所有。

- 第四部分  合同书格式

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广东省从化监狱

采购合同

甲方：

乙方：

年    月

甲方：广东省从化监狱

地址：

电话：                 传真：

乙方：______________

地址：

电话：                 传真：

根据广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次)的采购结果，按照《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

- 第一条 合同项目

1、项目名称：广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次)

2、项目编号：0835P246001221C1

3、合同要求：乙方必须认真阅读及了解合同需求清单，明白甲方对项目维保人员的要求，施工时间及施工地点的特殊性，对合同清单的实施难度要有预见性，要充分研判，确保自身有能力完成合同需求。若乙方签订合同后而又无能力履行合同，甲方有权立即解除合同，没收履约保证金，并在今后的同类项采购项目中剔除该公司的竞价资格。因乙方不能完全响应甲方需求，造成的损失责任全部由乙方承担。

4、合同履行期限：贰年，合同一年一签。

5、合同总金额：人民币¥        元（含税费以及与该项目相关的所有费用）

- 第二条 维保目录清单

维保目录（除了注明监区的，其余为伙房区域），乙方对设施设备进行日常维保，以及遇有突发故障时要开展抢修工作。所需的材料由甲方提供，不需乙方提供，乙方只负责提供维保服务。

| 维保目录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 维保内容 | 备注 |
| 1 | 冰箱 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 2 | 农药残留检测仪 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 3 | 冷冻库（低温冷库） | 1座 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 4 | 冷藏库（高温冷库） | 1座 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 5 | 大型切菜机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 6 | 冬瓜削皮机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 7 | 多功能冻肉机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 8 | 分瓣机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 9 | 鸡鸭带骨切块机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 10 | 球茎类切菜机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 11 | 切肉丝肉片机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 12 | 清洗去皮机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 13 | 去鳞杀鱼机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 14 | 蔬菜切根机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 15 | 洗菜机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 16 | 叶菜部预洗输高级 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 17 | 切块机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 18 | 水压式杀鱼机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 19 | 绞肉机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 20 | 包子馒头机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 21 | 永强压面机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 22 | 新麦和面机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 23 | 新麦搅拌机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 24 | 新南方发酵柜 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 25 | 不锈钢面粉车 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 26 | 糖粉车 | 4台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 27 | 百旺雪柜 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 28 | 大米提升机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 29 | 洗米机 | 3台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 30 | 美的24盘双门电热蒸饭柜 | 10台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 31 | 北区蒸饭柜 | 3台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 32 | 北区煲汤炉 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 33 | 单头电磁大锅灶 | 13台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 34 | 美的电磁单头大炒炉 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 35 | 电磁灼菜大锅炉 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 36 | 电磁单头小炒炉 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 37 | 单头电磁汤炉 | 4台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 38 | 传送式洗消烘一体机(洗碗机） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 39 | 除渣机（洗碗） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 40 | 次氯酸钠发生器 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 41 | 节能高效电热保湿消毒柜 | 4台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 42 | 消毒柜 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 43 | 开水器 | 8台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 44 | 四盆食品配餐输送带 | 4条 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 45 | 空压机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查 |
| 46 | 清洗机（高压洗车水枪） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 47 | 高压洗车水枪 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 48 | 厨余垃圾粉碎分离一体机 | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、月均清洁1次以上 |
| 49 | 大型保温饭菜餐车 | 13台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 50 | 早餐车（大） | 5台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 51 | 早餐车（旧） | 4台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 52 | 早餐车（小） | 4台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 53 | 电动牵引车（FD4000） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查；仅需更换轮胎以及补充电池液（轮胎及电池液材料由甲方负责） |
| 54 | 电动牵引车（LQQ050） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查；仅需更换轮胎以及补充电池液（轮胎及电池液材料由甲方负责） |
| 55 | 电动牵引车（小黄车） | 1台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查；仅需更换轮胎以及补充电池液（轮胎及电池液材料由甲方负责） |
| 56 | 不锈钢平板车（不锈钢手推车） | 35台 | 按需维保 | 月均2次车轴承除锈 |
| 57 | 液压叉车 | 2台 | 按需维保 | 月均2次清洁轴承上油，防锈 |
| 58 | 洗地机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 59 | 地面吹干机 | 2台 | 按需维保 | 月均1次清洗扇叶 |
| 60 | 磅秤 | 2台 | 按需维保 | 每月1次检测，润滑 |
| 61 | 抽排系统 | 5套 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 62 | 新风系统 | 3套 | 按需维保 | 月均1次以上设备检查、季度清洁1次以上 |
| 63 | 储水式多功能工作台 | 6张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 64 | 不锈钢单大星盆（加轮子） | 4个 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 65 | 不锈钢单大星盆台 | 19张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 68 | 双层工作台 | 30张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 69 | 双通打荷台 | 1张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 70 | 三星盆台 | 1张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 71 | 收污台 | 4张 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 72 | 不锈钢四层货架 | 33个 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 73 | 不锈钢地架 | 112个 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 74 | 地漏格栏网 | 130m | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 75 | 不锈钢拖车 | 6台 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 76 | 不锈钢储物柜 | 8个 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 77 | 吊扇 | 391台 | 按需维保 | 半年全面检修一次以上（包括各监区功能厅） |
| 78 | 紫外线灯 | 28支 | 按需维保 |  |
| 79 | 灭蝇灯 | 10个 | 按需维保 |  |
| 80 | 玻璃窗 | 30扇 | 按需维保 |  |
| 81 | 不锈钢饭菜桶 | 150个 | 按需维保 | 月均1次以上结构检查 |
| 82 | 氩弧焊 | 1套 | 按需维保 | 月均消耗氩气25L |
| 83 | 电焊 | 1套 | 按需维保 | 月均消耗32焊条10支 |
| 84 | 大型洗衣机 | 13台 | 按需维保 | 半年维保一次 |

- 第三条 服务要求

1.工作时间要求：全年（含周六日、国家法定节假日）出现设施设备故障的情况，能立即安排人员在收到甲方通知2小时内抵达指定地点开展抢修工作，以保障监狱设施设备的正常运作。

2.严格完成项目《维保目录》的工作内容，工作频次必须达标。

3.设备维保后能正常使用，因乙方原因导致设备损坏需赔偿甲方同等价位（价位对比市场调查价相同，由甲方认定价位）及相同功能的设备以供使用。

4.乙方不能无正当理由拒绝维保，发现无维保价值的设备需上报甲方，并形成书面说明交至甲方审核，不得作假证明。其他无法维保情形的，也需提供情况说明。

5.乙方维保过程中发现设施、设备需要更换配件的，形成清单或书面报告报至甲方审核。

6.每次维保后出具维保工作单且需要双方在场人员签名确认，并于每月形成汇总工作清单并附每次维保单作为佐证材料。

7.乙方拟派的工作人员，须持有由公安机关开具的有效期内的无犯罪记录证明，以及持有国家相关部门颁发的中级（或以上）电工职业资格证书或者持有低压电工操作证，或者持有电焊特种作业操作证。以上的证明或者证书需在办理监管区出入卡前交给采购人。

- 第四条 履约保证金与支付方式

1.提交说明

（1）时间：合同签订之日起10个工作日内。

（2）金额：合同金额5%。

（3）方式：银行转账。

2.退还说明

（1）时间、方式和条件：乙方履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起30日内一次性无息退还。

（2）乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，履约保证金扣除后，乙方须在五个工作日内将履约保证金补齐至合同金额的5%。

3.履约保证金扣除情形

（1）甲方设备出现问题后，乙方未经甲方同意，不能在2小时内安排人员抵达指定区域维保的，第一次发现此情形扣除履约保证金50%，第二次发现此情形扣除履约保证金80%，第三次发现的扣除履约保证金100%，第四次发现此情形的，甲方有权直接终止项目，且扣除履约保证金100%。

（2）甲方发现乙方未经甲方同意，不按《维保目录》中要求工作的，第一次发现扣除履约保证金20%，第二次发现扣除履约保证金50%，第三次发现的扣除履约保证金100%，第四次发现此情形的，甲方有权直接终止项目，且扣除履约保证金100%。

履约保证金扣除后，乙方要在5个工作日内（从扣除第一天算起）补齐履约保证金。

4.支付方式：采取先服务后付款的方式，甲方三个月支付（第四个月支付前三个月的服务费，依次类推）一次费用给乙方。乙方于第四个月初将合法有效的发票交付甲方，甲方在收到发票后15个工作日内，以转账的方式将服务费支付给乙方。

乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）验收报告或每月工作汇总清单（加盖甲方公章）；

因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

- 第五条 工作人员进出监管区要求

由于甲方工作的特殊性，乙方应严格要求本单位工作人员严格遵守甲方的相关管理规定。

（一）外来人员必须遵守法律法规，不得假借监狱名义从事有损监狱形象的行为。

（二）外来人员进入监管区应提高警惕，注意人身安全保护，加强自我防范意识；自觉与罪犯划清界线，防止被罪犯利用。

（三）外来人员进入监管区必须衣着整齐，举止文明。

（四）凡需进入监管区的外来人员必须由合作方开具委派证明和身份证明原件，向狱方提出申请，经核准后办理相关手续。

（五）外来车辆应凭审批手续并由监狱人民警察带领或监狱指定人员驾驶，方可进出监管区大门。

（六）所有进出监管区大门的人员、车辆和物品应接受监门警察和监门哨兵的检查，凭通行证件或经监狱审批的手续，人证相符、手续齐全方可进出监管区大门。

（七）外来人员进出监管区大门必须遵守《广东省监狱监管区大门管理规定（试行）》。凭有效身份证件办理《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》，由监狱相关部门警察带入带出，并接受监门武警和值班警察的检查管理。

（八）外来人员不得携带违禁品、违规品、危险品等可能影响监管安全的物品进入监管区，进入监管区时必须按规定将移动电话等物品保管在贮物箱。

违禁品是指枪支弹药、通讯设备、现金、刀具、毒品、麻醉及精神药品、军警制服、便服、假发、反动、淫秽宣传制品等物品；

违规品是指含有酒精的饮品、火种及可用作点火的可燃物品、身份类证件、绳索及可用作绳索的生产原材料、半成品、成品、玻璃陶瓷类制品及含有玻璃制品的物品、绝缘物品、燃料炊具和电炊具等物品；

危险品是指钝器、攀高物、易燃易爆、剧毒、放射、腐蚀性等物品。

（九）外来人员进入监管区大门后，必须将《外来人员通行证》或《外来人员临时通行证》挂于胸前，并妥善保管。

（十）外来人员在监管区内必须遵守监狱的下列规定：

1、不得擅自与服刑人员接触，与服刑人员认老乡、攀亲结友；

2、不得为服刑人员传带、保管任何物品；

3、不得为服刑人员邮寄信件、捎口信或替服刑人员打电话；

4、不得在监管区拍照、摄像或录音；

5、不得在监管区内随意走动，非经许可不得进入监舍区；

6、不得与服刑人员交谈业务以外的内容；

7、不得散布不利于服刑人员改造的言论；

8、不得干涉、干扰监狱对服刑人员的执法活动；

9、不得破坏监狱设施；

10、患有传染性疾病的外来人员严禁进入监管区；

11、不得向无关人员谈及监狱工作秘密，或从事其它有碍监管安全的行为。

- 第六条 保密要求

未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方为本项目提供的相关资料提供给任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。乙方不得对外泄露监狱的监管设施布局及监狱管理情况，不得向无关人员谈及监狱工作秘密。乙方要对因泄密而对甲方造成的一切损失和不良影响承担责任并赔偿。

- 第七条 管理要求

（一）乙方有以下行为，经调查属实的，甲方将立即解除相关供应合同：

1.弄虚作假，提供虚假材料取得成交供应资格的；

2.成交供应项目有转包、分包行为的；

3.经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交供应项目能力的；

4.无正当理由（未经甲方同意）拒绝履行合同的；

5.有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

7.因乙方原因导致监管区内发生监管安全事故的；

8.甲方发现乙方的工作人员为监狱服刑人员传带物品的；

9.技术工作人员按照项目要求，必须持有的相关证书或资质虚假的。

（二）乙方必须依据国家有关法律法规要求建立健全各项管理制度，有明确的安全责任人，保证工作人员安全。因乙方施工操作不当、安全防护做得不到位等原因导致发生安全事故，除解除合同、扣除全部履约保证金外，乙方还需承担全部损失。

- 第八条 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为甲方所在地管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 第九条 合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式    份，其中甲方    份、乙方    份。

- 第十条 其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括竞价文件、报价方案、会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                    法定代表(签字)：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

签约时间：

签约地点：

- 第五部分  报名文件格式

（报名文件按照格式文件要求制作为一份PDF文件）

报名文件

项目编号：0835P246001221C1

项目名称：广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次)

竞价人名称（签章）：

注：竞价人名称为公司名称

联 系 人：

联系电话：

日期：    年    月    日

一、竞价人资格所要求资质证明文件：

竞价承诺函

致：广东元正招标采购有限公司

关于贵司广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次)（项目编号：0835P246001221C1）的网上竞价活动，本签字人愿意参加报价响应，在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容，提供竞价文件中规定的货物及服务，并承诺提交的文件和说明是准确的和真实的，在此，我方声明如下：

      - 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定。

      - 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

      - 本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

      - 本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

      - 本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的供应商。

      - 同意并接受竞价文件的各项要求，遵守竞价文件中的各项规定，按竞价文件的要求提供报价。

      - 完全理解并接受合同条款要求。

      - 我方已经详细地阅读了全部竞价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解竞价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

      - 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

      - 我方同意按竞价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

对以上竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，所提供设备技术条款全部满足（或优于）竞价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担，并且，采购人有权可以按照本项目成交候选人的推荐，由排名最靠前的竞价人为成交候选人。

特此声明！

竞价人名称（签章）：

注：竞价人名称为公司名称

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：    年   月   日

二、提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(加盖公章)：

1.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖公章)

具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。

注：分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书复印件（格式自拟）。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或竞价文件另有规定的从其规定。

三、 其他需要提供的证明材料

1、提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体（提供①或②其中一项即可）；同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网-信用服务-信用分类查询①失信被执行人；②重大税收违法失信主体（提供①或②其中一项即可）。（以上请查询分别截图加盖公章扫描上传）。

2、供应商拟派维保技术人员要求：①提供一名维保技术人员须持有由国家相关部门颁发的中级（或以上）电工职业资格证书，②提供一名维保技术人员须持有低压电工操作证，③提供一名维保技术人员须持有电焊特种作业操作证；④维保技术人员为男性，身体健康；（注：以上三种证书分别三人持有或一人同时持有三证均符合要求，供应商须提供项目报名截止前6个月内任意一个月为其购买社保的证明文件。需提供以上相关证书的复印件及网站查询截图，须保证证书真实有效，否则按无效报名资格处理。）

四、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

（法定代表人）      现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                           。

竞价人（公章）：

注：竞价人为公司名称

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

附：法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东元正招标采购有限公司

本授权书声明：人名（法人姓名） 是注册于（国家或地区）的（竞价人单位名称） 的法定代表人，现任           职务，有效证件号码：                          。现授权（姓名、职务）  作为我公司的全权代理人，就广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次)[项目编号为0835P246001221C1]的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

竞价人（公章）：

地         址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

附：被授权人身份证复印件（注：法人代表直接参与本项目竞价的，此《法定代表人授权委托书》无需填写）

- 第六部分  竞价方案格式

说明：1、制作的竞价方案要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。

2、报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制竞价方案，竞价开始后，请各竞价人按要求上传竞价方案，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效标价。特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。

3、竞价人须按本竞价方案格式的要求编制竞价方案，不得随意更改本竞价方案（报价明细表、竞价承诺函等相关要求）格式。

竞价方案

项目编号：0835P246001221C1

项目名称：广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次)

竞价人名称（签章）：

注：竞价人名称为公司名称

联 系 人：

联系电话：

日期：    年    月    日

一、报价明细表

项目编号：0835P246001221C1

项目名称：广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次)

货币：人民币/元

| 采购内容 | 报价总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 广东省从化监狱罪犯生活区域常用设备及辅助设备维保服务项目(第二次) | 小写： 大写： | 竞价平台报价填此总金额 |

注：

      - 报价表必须加盖单位公章并有法定代表人或授权代表签名，否则视为无效报价。

      - 本项目报价均为含税价，报价包含完成本项目所涉及的一切工作内容而发生的费用。

      - 如本项目报价方式为报总价或报单价的，供应商报价单价不能超单价最高限价和总价不能超过总价最高限价，否则按无效报价处理。

      - 《报价明细表》中的报价汇总价与网上竞价报价必须一致，如出现竞价人的网上竞价与上传的《报价明细表》中的报价不一致的，按无效报价处理。

报价人名称（签章）：

注：报价人名称为公司名称

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：    年   月   日