竞价文件

采购方式：线上竞价

项目名称：广东省从化监狱2025年电气线路安全检测服务采购项目

广东省从化监狱

采联国际招标采购集团有限公司

二零二五年四月

第一章 竞价须知

- 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

三、在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

四、竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况或因自身原因放弃成交资格的供应商不得再参与采购人的项目竞价（如有特殊情况以采购人最终确认为准）。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构参与竞价，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

- 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函即可，格式详见附件。

- 报名供应商须是：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具有履行合同所必需的货物、设备和专业技术能力；参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；具备法律、行政法规规定的其他条件；在本项目中不允许分包且不接受联合竞价；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；（提供《供应商资格声明函》，格式见附件）。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网-信用服务①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为）以上四类查询分别截图加盖公章扫描为一个PDF文件上传。

- 供应商须持有质量技术监督部门颁发的检验检测资质（CMA），证书附表须含电气防火项目的企业。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）。

- 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

- 确定成交候选人

1）本项目以最低价成交的方式确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价；

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的；

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 报名供应商不足3家；

- 报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 使用费

- 成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.2%（四舍五入取整数）；

- 成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费；

- 如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。

五、联系方式

1、扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。

2、采购人联系人及联系电话：

广东省从化监狱采购办余先生 020-37976411。

3、监督部门及监督电话（监督电话不对采购项目内容咨询进行解答）：

广东省从化监狱纪检与审计科 020-37513900。

第二章 采购需求书

说明：

响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目一览表

| 采购内容 | 数量 | 服务期 | 项目预算金额（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省从化监狱2025年电气线路安全检测服务采购项目 | 1项 | 合同签订后40个工作日内完成现场检测工作并出具检测报告 | 人民币170073元 |

- 项目概况

（一）项目内容:对广东省从化监狱在使用的办公楼、武警营房、干警职工住房、监狱厂房、高低压配电室、外线等电气线路进行安全检测。

（二）项目预算金额：170073元（包括但不限于：工时费，向采购人提供的技术支持费用、运输费、安装费、调试费、保险费以及利润、税金、不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。响应供应商报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在响应报价中，响应供应商成交后不得再向采购人收取任何费用（需求书中特别说明由采购人支付的除外）。

（三）服务地点：广东省从化区鳌头镇聚丰北路623号。

（四）服务期限：合同签订后40个工作日内完成现场检测工作并出具检测报告。

（五）检测作业时须配合采购人的工作时间和工作安排，如需咨询相关情况请致电020-37976206。

- 项目电气检测内容

（一）低压配电装置

1、检查低压配电柜内电器器件安装稳固，布局合理；

2、检测低压配电柜内断路器、刀开关等各电器件的温度及连接点温度；

3、检测低压配电柜内各的铜、铝排联结点及导线连接点温度；

4、检查低压配电柜内的导线连接线稳固、排线整齐；导线线径选择符合规范要求；

5、检查低压配电柜内各电器件、导线连接处有无发热、烧蚀现象；

6、检查低压配电箱上下级电器的电流选择是否匹配；

7、检查低压配电柜的电压、电流表及信号指示正常；

8、检测低压配电柜的接地装置电阻符合规范要求；

9、检查低压配电箱的材质及进出线的护口保护。

（二）线路敷设

1、检查高低压外线线路及配电室线路敷设符合规范要求；

2、检查电井、电气线路（包括明敷、暗敷、临时等）的敷设防护规范要求；

3、超声波专项检测线路是否老化、漏电、损伤。

（三）照明灯具、空调、开关、插座、生产设备

1、检查插座、灯具、空调、开关的选择正确、安装稳固；

2、检查插座、灯具、空调、开关有无发热、烧蚀现象；

3、专项检测插座接线符合规范要求；

4、检查多用排插安装符合规范要求；

5、检测灯具发热体的温度。

（四）配电箱

1、检查配电箱断路器安装稳固；

2、检查配电箱漏电保护开关接线正确、动作正常；

3、检查配电箱断路器接线正常，符合规范要求；

4、检测配电箱断路器及导线连接点温度；

5、检查配电箱内有无发热、烧蚀现象；

6、检查配电箱进出线的护口保护。

（五）设备动力柜

1、检查设备动力柜内电器器件安装稳固，布局合理；

2、检测设备动力柜内断路器、接触器等各电器件的温度及连接点温度；

3、检测低压配电柜内各的铜、铝排联结点及导线连接点温度；

4、检查设备动力柜内导线接线稳固、排线整齐；导线线径选择符合规范要求；

5、检查设备动力柜内各电器件、导线连接处有无发热、烧蚀现象；

6、检查低压配电柜的电压、电流表及信号指示正常；

7、检测低压配电柜的接地装置电阻符合规范要求；

8、检查低压配电箱的材质及进出线的护口保护。

- 检测地点与建筑面积

| 序号 | 名称 | 栋数 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监狱大门值班室 | 2栋 | 97.4 |
| 2 | 综合楼 | 1栋 | 4312.88 |
| 3 | 机关办公楼 | 1栋9层 | 13271.36 |
| 4 | 备勤楼 | 1栋17层 | 14848.29 |
| 5 | 值班候见楼 | 1栋 | 342.65 |
| 6 | 警察食堂、水电房 | 1栋 | 4114.37 |
| 7 | 十二五备勤房8层 | 1栋 | 8917.33 |
| 8 | 人防地下室（地下停车场） | 1层 | 1720.29 |
| 9 | 政务办证大厅 | 1栋 | 558.14 |
| 10 | 污水处理房（污水处理池地下部分610.69平方米，地上96.46平方米） | 1栋 | 707.15 |
| 11 | 污水处理房危化品仓库 | 1栋 | 15.38 |
| 12 | AB门 | 1栋 | 760.68 |
| 13 | 一、二片区（厂房、宿舍、办公） | 1栋 | 16760.51 |
| 14 | 三、四片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 16760.51 |
| 15 | 五、六片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 16760.51 |
| 16 | 七、八片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 16760.51 |
| 17 | 九、十片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 16760.51 |
| 18 | 十一片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 4215.88 |
| 19 | 十二片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 7974.38 |
| 20 | 十三、十四片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 16108.64 |
| 21 | 伙房 | 1栋 | 4006.79 |
| 22 | 教学楼 | 1栋 | 7538.02 |
| 23 | 1号楼 | 1栋（见） | 3080.3 |
| 24 | 2号楼 | 1栋（单宿舍） | 852.6 |
| 25 | 医院 | 1栋 | 4157.48 |
| 26 | 物流用房 | 1栋 | 2042.71 |
| 27 | 执勤门卫室1 | 1栋 | 45.78 |
| 28 | 执勤用房2 | 1栋 | 712.4 |
| 29 | 执勤用房3 | 1栋 | 2862.51 |
| 30 | 执勤用房4 | 1栋 | 2862.51 |
| 31 | 执勤用房（哨楼）4 | 1栋 | 368.82 |
| 32 | 执勤用房（车库）4 | 1栋 | 83.4 |
| 总建筑面积 |  | 190380.69㎡ |  |
| 33 | 高低压外线 | 7公里 | 7000米 |
| 注：个别建筑的建筑面积若出现差异，以实际为准。 |  |  |  |

- 检测要求

（一）成交供应商须服从采购人的工作安排及相关规章制度，接受采购人的监督及指导，在检测期间对采购人的设施、设备进行保护，防止损坏，否则承担相应的赔偿责任。

（二）成交供应商须对检测人员进行安全教育，在检测过程中做好安全防护，严格按照国家和地方的安全生产文明施工相关法律法规进行检测，并签署《安全承诺书》，确保作业安全。凡由于成交供应商管理不善和检测人员违规操作发生的安全事故，由成交供应商负责并承担一切安全事故责任。

（三）若检测过程中涉及明火、电焊和高空作业等，成交供应商检测人员需同时具有有效期内的中华人民共和国应急管理部颁发的特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）、有效期内的中华人民共和国应急管理部颁发的特种作业操作证（操作项目：高处作业）和有效期内的中华人民共和国应急管理部颁发的特种作业操作证（操作项目：高压电工作业）等相应的资格证书，并交由采购人审批通过后方可进行作业。

（四）由于项目作业时会进入指定区域，要求成交供应商检测人员必须严格遵守区域管理有关规定，严禁私带违禁品（如火机、手机、钱包等），并做好相关保密工作，签订《保密协议》。

- 履约保证金、付款方式及合同签订

（一）合同签订：成交供应商与采购人在采购结果确认之日起15个工作日内签订合同。

（二）履约保证金：成交供应商需在合同签订之日起3个工作日内向采购人支付合同金额的5%作为履约保证金。项目验收合格后30个工作日内，采购人将履约保证金无息返还。如果项目验收不合格，返工仍然不合格，采购人将扣除全部履约保证金。

（三）付款方式：成交供应商按要求完成所有区域的检测且出具符合国家标准规范要求的检测报告，经双方检验认可后，签署验收书；成交供应商按规定开具正式发票，票据齐全无误后采购人将项目费用以转账方式划入成交供应商指定银行账户。

- 违约责任与赔偿损失

（一）成交供应商有以下行为之一，经调查属实的，采购人有权立即解除合同：

1、弄虚作假，提供虚假材料取得成交资格的；

2、有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

3、经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交项目能力的；

4、无正当理由拒绝履行合同的；

5、有其它违法违纪行为的；

6、检测过程敷衍了事、伪造检测报告、弄虚作假的；

7、未经采购人同意，转包给其他公司进行检测的；

8、成交供应商出现以上违约责任之一的，采购人有权全额扣除履约保证金。

- 其它

采购人、成交供应商因自身原因需提前解除合同，必须以书面形式提出申请，经双方书面同意后方可按相应规定解除。

第三章 报价附件

## 报 价 表

| 项目名称 | 数量 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省从化监狱2025年电气线路安全检测服务采购项目 | 1项 | 元 |  |

注：

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表报价（经价格核准后的价格）为准；

- 供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价；

- 报价的小数点后保留2位有效数。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购需求书响应声明函

致：广东省从化监狱、采联国际招标采购集团有限公司：

关于贵单位、贵司发布广东省从化监狱2025年电气线路安全检测服务采购项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

## 供应商资格声明函

致：广东省从化监狱、采联国际招标采购集团有限公司：

关于贵单位、贵司发布广东省从化监狱2025年电气线路安全检测服务采购项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：

一、本公司（企业）具备：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物、设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

三、本公司（企业）在本项目中不转包分包且不联合竞价。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

- 广东省从化监狱2025年电气线路安全检测服务采购项目合同

需方(以下简称甲方)：广东省从化监狱

供方(以下简称乙方):

根据相关法律、法规的规定，在平等、自愿和诚实信用的基础上，经甲、乙双方友好协商，就甲方购买乙方广东省从化监狱2025年电气线路安全检测服务采购项目事宜达成如下条款：

- 项目一览表

| 项目名称 | 数量 | 服务期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省从化监狱2025年电气线路安全检测服务采购项目 | 1项 | 合同签订后40个工作日内完成现场检测工作并出具检测报告 | 人民币 元 |

- 合同金额要求

（一）项目内容:对广东省从化监狱在使用的办公楼、武警营房、干警职工住房、监狱厂房、高低压配电室、外线等电气线路进行安全检测。

（二）合同金额：        元（包括但不限于：工时费，向甲方提供的技术支持费用、运输费、安装费、调试费、保险费以及利润、税金、不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。乙方报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在报价中，乙方不得再向甲方收取任何费用（需求书中特别说明由甲方支付的除外）。

（三）服务地点：广东省从化区鳌头镇聚丰北路623号。

（四）服务期限：合同签订后40个工作日内完成现场检测工作并出具检测报告。

（五）检测作业时须配合甲方的工作时间和工作安排，如需咨询相关情况请致电020-37976206。

- 项目电气检测内容

（一）低压配电装置

1、检查低压配电柜内电器器件安装稳固，布局合理；

2、检测低压配电柜内断路器、刀开关等各电器件的温度及连接点温度；

3、检测低压配电柜内各的铜、铝排联结点及导线连接点温度；

4、检查低压配电柜内的导线连接线稳固、排线整齐；导线线径选择符合规范要求；

5、检查低压配电柜内各电器件、导线连接处有无发热、烧蚀现象；

6、检查低压配电箱上下级电器的电流选择是否匹配；

7、检查低压配电柜的电压、电流表及信号指示正常；

8、检测低压配电柜的接地装置电阻符合规范要求；

9、检查低压配电箱的材质及进出线的护口保护。

（二）线路敷设

1、检查高低压外线线路及配电室线路敷设符合规范要求；

2、检查电井、电气线路（包括明敷、暗敷、临时等）的敷设防护规范要求；

3、超声波专项检测线路是否老化、漏电、损伤。

（三）照明灯具、空调、开关、插座、生产设备

1、检查插座、灯具、空调、开关的选择正确、安装稳固；

2、检查插座、灯具、空调、开关有无发热、烧蚀现象；

3、专项检测插座接线符合规范要求；

4、检查多用排插安装符合规范要求；

5、检测灯具发热体的温度。

（四）配电箱

1、检查配电箱断路器安装稳固；

2、检查配电箱漏电保护开关接线正确、动作正常；

3、检查配电箱断路器接线正常，符合规范要求；

4、检测配电箱断路器及导线连接点温度；

5、检查配电箱内有无发热、烧蚀现象；

6、检查配电箱进出线的护口保护。

（五）设备动力柜

1、检查设备动力柜内电器器件安装稳固，布局合理；

2、检测设备动力柜内断路器、接触器等各电器件的温度及连接点温度；

3、检测低压配电柜内各的铜、铝排联结点及导线连接点温度；

4、检查设备动力柜内导线接线稳固、排线整齐；导线线径选择符合规范要求；

5、检查设备动力柜内各电器件、导线连接处有无发热、烧蚀现象；

6、检查低压配电柜的电压、电流表及信号指示正常；

7、检测低压配电柜的接地装置电阻符合规范要求；

8、检查低压配电箱的材质及进出线的护口保护。

- 检测地点与建筑面积

| 序号 | 名称 | 栋数 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监狱大门值班室 | 2栋 | 97.4 |
| 2 | 综合楼 | 1栋 | 4312.88 |
| 3 | 机关办公楼 | 1栋9层 | 13271.36 |
| 4 | 备勤楼 | 1栋17层 | 14848.29 |
| 5 | 值班候见楼 | 1栋 | 342.65 |
| 6 | 警察食堂、水电房 | 1栋 | 4114.37 |
| 7 | 十二五备勤房8层 | 1栋 | 8917.33 |
| 8 | 人防地下室（地下停车场） | 1层 | 1720.29 |
| 9 | 政务办证大厅 | 1栋 | 558.14 |
| 10 | 污水处理房（污水处理池地下部分610.69平方米，地上96.46平方米） | 1栋 | 707.15 |
| 11 | 污水处理房危化品仓库 | 1栋 | 15.38 |
| 12 | AB门 | 1栋 | 760.68 |
| 13 | 一、二片区（厂房、宿舍、办公） | 1栋 | 16760.51 |
| 14 | 三、四片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 16760.51 |
| 15 | 五、六片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 16760.51 |
| 16 | 七、八片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 16760.51 |
| 17 | 九、十片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 16760.51 |
| 18 | 十一片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 4215.88 |
| 19 | 十二片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 7974.38 |
| 20 | 十三、十四片区（厂房、宿舍、区办公） | 1栋 | 16108.64 |
| 21 | 伙房 | 1栋 | 4006.79 |
| 22 | 教学楼 | 1栋 | 7538.02 |
| 23 | 1号楼 | 1栋（见） | 3080.3 |
| 24 | 2号楼 | 1栋（单宿舍） | 852.6 |
| 25 | 医院 | 1栋 | 4157.48 |
| 26 | 物流用房 | 1栋 | 2042.71 |
| 27 | 执勤门卫室1 | 1栋 | 45.78 |
| 28 | 执勤用房2 | 1栋 | 712.4 |
| 29 | 执勤用房3 | 1栋 | 2862.51 |
| 30 | 执勤用房4 | 1栋 | 2862.51 |
| 31 | 执勤用房（哨楼）4 | 1栋 | 368.82 |
| 32 | 执勤用房（车库）4 | 1栋 | 83.4 |
| 总建筑面积 |  | 190380.69㎡ |  |
| 33 | 高低压外线 | 7公里 | 7000米 |
| 注：个别建筑的建筑面积若出现差异，以实际为准。 |  |  |  |

- 检测要求

（一）乙方须服从甲方的工作安排及相关规章制度，接受甲方的监督及指导，在检测期间对甲方的设施、设备进行保护，防止损坏，否则承担相应的赔偿责任。

（二）乙方须对检测人员进行安全教育，在检测过程中做好安全防护，严格按照国家和地方的安全生产文明施工相关法律法规进行检测，并签署《安全承诺书》，确保作业安全。凡由于乙方管理不善和检测人员违规操作发生的安全事故，由乙方负责并承担一切安全事故责任。

（三）若检测过程中涉及明火、电焊和高空作业等，乙方检测人员需同时具有有效期内的中华人民共和国应急管理部颁发的特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）、有效期内的中华人民共和国应急管理部颁发的特种作业操作证（操作项目：高处作业）和有效期内的中华人民共和国应急管理部颁发的特种作业操作证（操作项目：高压电工作业）等相应的资格证书，并交由甲方审批通过后方可进行作业。

（四）由于项目作业时会进入指定区域，要求乙方检测人员必须严格遵守区域管理有关规定，严禁私带违禁品（如火机、手机、钱包等），并做好相关保密工作，签订《保密协议》。

- 履约保证金、付款方式及合同签订

（一）合同签订：乙方与甲方在采购结果确认之日起15个工作日内签订合同。

（二）履约保证金：乙方需在合同签订之日起3个工作日内向甲方支付合同金额的5%作为履约保证金。项目验收合格后30个工作日内，甲方将履约保证金无息返还。如果项目验收不合格，返工仍然不合格，甲方将扣除全部履约保证金。

（三）付款方式：乙方按要求完成所有区域的检测且出具符合国家标准规范要求的检测报告，经双方检验认可后，签署验收书；乙方按规定开具正式发票，票据齐全无误后甲方将项目费用以转账方式划入乙方指定银行账户。

- 违约责任与赔偿损失

（一）乙方有以下行为之一，经调查属实的，甲方有权立即解除合同：

1、弄虚作假，提供虚假材料取得成交资格的；

2、有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；

3、经营情况发生重大变更，已经不具备承接成交项目能力的；

4、无正当理由拒绝履行合同的；

5、有其它违法违纪行为的；

6、检测过程敷衍了事、伪造检测报告、弄虚作假的；

7、未经甲方同意，转包给其他公司进行检测的；

8、乙方出现以上违约责任之一的，甲方有权全额扣除履约保证金。

- 其它

甲方、乙方双方因自身原因需提前解除合同，必须以书面形式提出申请，经双方书面同意后方可按相应规定解除。

- 廉洁承诺

乙方不得以任何名义和形式向甲方工作人员进行商业贿赂，包括宴请吃饭、提供金钱、馈赠礼品、提供娱乐活动等，以试图获取订单或其他形式的商业利益。

- 其他约定事项

（一）本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

（二）本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份，具有相同的法律效力。

（三）因本合同在履行过程中如发生争议，由甲乙双方友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方公司（签章）：广东省从化监狱           乙方公司（签章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：                    或授权代表人（签字）：

开户银行：                                开户银行：

银行账号：                                银行账号：

日期：2025年    月    日                 日期：2025年   月    日